## Sheet1
Panther Results Compiled |  |  | Calibrator Calculations |  |  | Panther Results Compiled
From Results file 093524 |  |  | From Results file 093524 |  |  | Cumulative and Ordered
Sample | Cq | Viral Load | Original Cal | Added Vol | Final Cal | Sample | Cq | Viral Load
Cal-1 | 18 | 7.3573 | 316227766.0168 | 225 | 22768399.1532 | DN1 | 19.6 | 6.8602
Cal-2 | 21.2 | 6.3573 | SLOPE | INTERCEPT |  | DN2 | 19.7 | 6.8302
Cal-3 | 24.6 | 5.3573 | -0.29937 | 12.7278 |  | DN3 | 21.9 | 6.1716
Cal-4 | 28 | 4.3573 |  |  |  | DN4 | 16.8 | 7.6984
Cal-5 | 31.3 | 3.3573 |  |  |  | DN5 | 17.3 | 7.5487
DN1 (DNO_1) | 19.6 | 6.8602 |  |  |  | DN6 | 19 | 7.0398
DN2 (DNO_2) | 19.7 | 6.8302 |  |  |  | DN7 | 24.8 | 5.3034
DN3 (DNO_3) | 21.9 | 6.1716 |  |  |  | DN8 | 21.3 | 6.3512
DN4 (DNO_4) | 16.8 | 7.6984 |  |  |  | DN9 | 21.2 | 6.3533
DN5 (DNO_5) | 17.3 | 7.5487 |  |  |  | DN10 | 31.1 | 3.3181
DN6 (DNO_6) | 19 | 7.0398 |  |  |  | DN11 | 19.8 | 6.7826
DN7 (DNO_7) | 24.8 | 5.3034 |  |  |  | DN12 | 18.9 | 7.0585
DN8 (DNO_8) | 21.3 | 6.3512 |  |  |  | DN13 | 28.1 | 4.2379
DN19 (DNO_9) | 23.3 | 5.7525 |  |  |  | DN14 | 24.8 | 4.8007
DN20 (DNO_10) | 28.2 | 4.2856 |  |  |  | DN15 | 24.8 | 4.8007
DN21 (DNO_11) | 19.9 | 6.7704 |  |  |  | DN16 | 18.8 | 6.5856
DN22 (DNO_12) | 19.4 | 6.92 |  |  |  | DN17 | 17.2 | 7.0616
DN23 (DNO_13) | 15.9 | 7.9678 |  |  |  | DN18 | 20.9 | 5.9609
DN34 (DNO_14) | 14.7 | 8.3271 |  |  |  | DN19 | 23.3 | 5.7525
DN35 (DNO_15) | 23.2 | 5.7824 |  |  |  | DN20 | 28.2 | 4.2856
DN36 (DNO_16) | 28.3 | 4.2557 |  |  |  | DN21 | 19.9 | 6.7704
DN37 (DNO_17) | 27.1 | 4.6149 |  |  |  | DN22 | 19.4 | 6.92
DN38 (DNO_18) | 24 | 5.5429 |  |  |  | DN23 | 15.9 | 7.9678
DN56 | 25 | 5.2436 |  |  |  | DN24 | 23.5 | 5.6724
DN57 | 35.4 | 2.1301 |  |  |  | DN25 | 17.7 | 7.4295
DN58 | 34.6 | 2.3696 |  |  |  | DN26 | 17.9 | 7.3689
DN59 | 22 | 6.1417 |  |  |  | DN27 | 25.2 | 5.1574
DN64 | 28.2 | 4.2856 |  |  |  | DN28 | 30.1 | 3.673
DN65 | 22 | 6.1417 |  |  |  | DN29 | 17.4 | 7.0021
DN66 | 28.1 | 4.3155 |  |  |  | DN30 | 16.8 | 7.1806
DN67 | 26 | 4.9442 |  |  |  | DN31 | 19.9 | 6.2584
DN68 | 16.1 | 7.908 |  |  |  | DN32 | 19.3 | 6.4369
DN69 | 18.4 | 7.2194 |  |  |  | DN33 | 23.6 | 5.1577
DN70 | 27.6 | 4.4652 |  |  |  | DN34 | 14.7 | 8.3271
DN71 | 16.8 | 7.6984 |  |  |  | DN35 | 23.2 | 5.7824
DN72 | NEG | #VALUE! |  |  |  | DN36 | 28.3 | 4.2557
DN73 | 20.2 | 6.6805 |  |  |  | DN37 | 27.1 | 4.6149
DN74 | 24.4 | 5.4232 |  |  |  | DN38 | 24 | 5.5429
DN75 | 30 | 3.7467 |  |  |  | DN39 | NEG | #VALUE!
DN76 | NEG | #VALUE! |  |  |  | DN40 | N/A | ###
DN77 | 18.5 | 7.1895 |  |  |  | DN41 | NEG | ###
DN78 | 18.2 | 7.2793 |  |  |  | DN42 | 16.6 | 7.7772
DN79 | 19.9 | 6.7704 |  |  |  | DN43 | 17.6 | 7.4296
DN80 | 20.1 | 6.7105 |  |  |  | DN44 | N/A | ###
DN81 | 31.7 | 3.2378 |  |  |  | DN45 | N/A | ###
DN82 | 19.1 | 7.0098 |  |  |  | DN46 | 16.5 | 7.7596
DN83 | NEG | #VALUE! |  |  |  | DN47 | 15.8 | 8.013
DN84 | 22.8 | 5.9022 |  |  |  | DN48 | 20.4 | 6.657
DN85 | 20 | 6.7404 |  |  |  | DN49 | 17.5 | 7.5119
From Results file 112544 | [5 empty] | DN50 | 24.3 | 5.5074
Sample | Cq | Viral Load | Calibrator Calculations |  |  | DN51 | 19.9 | 6.8044
Cal-1 | 18 | 7.3573 | From Results file 0112544 |  |  | DN52 | 18 | 7.3645
Cal-2 | 21.1 | 6.3573 | Original Cal | Added Vol | Final Cal | DN53 | 17.2 | 7.6003
Cal-3 | 24.6 | 5.3573 | 316227766.0168 | 225 | 22768399.1532 | DN54 | 23.2 | 5.8317
Cal-4 | 27.9 | 4.3573 | SLOPE | INTERCEPT |  | DN55 | 28.3 | 4.3283
Cal-5 | 31.1 | 3.3573 | -0.30294 | 12.7915 |  | DN56 | 25 | 5.2436
DN24 | 23.5 | 5.6724 |  |  |  | DN57 | 35.4 | 2.1301
DN25 | 17.7 | 7.4295 |  |  |  | DN58 | 34.6 | 2.3696
DN26 | 17.9 | 7.3689 |  |  |  | DN59 | 22 | 6.1417
DN27 | 25.2 | 5.1574 |  |  |  | DN60 | 16 | 7.9095
DN28 | 30.1 | 3.673 |  |  |  | DN61 | 17 | 7.6096
DN39 | NEG | #VALUE! |  |  |  | DN62 | 24 | 6.31 |  | average slope | average intercept
From Results file 020017 | [5 empty] | DN63 | N/A | ### |  | -0.29981 | 12.6493
Sample | Cq | Viral Load | Calibrator Calculations |  |  | DN64 | 28.2 | 4.2856
Cal-1 | 16.3 | 7.36 | From Results file 020017 |  |  | DN65 | 22 | 6.1417 | Sample | Cq | Viral Load
Cal-2 | 19.4 | 6.36 | Original Cal | Added Vol | Final Cal | DN66 | 28.1 | 4.3155 | 2928 | 22.6 | 5.8735
Cal-3 | 23 | 5.36 | 316227766.0168 | 225 | 22768399.1532 | DN67 | 26 | 4.9442 | 2930 | 16.2 | 7.7923
Cal-4 | 26.2 | 4.36 | SLOPE | INTERCEPT |  | DN68 | 16.1 | 7.908 | 2942 | 16.3 | 7.7623
Cal-5 | 29.7 | 3.36 | -0.29748 | 12.1783 |  | DN69 | 18.4 | 7.2194 | 2937 | 21 | 6.3532
DN14 (SD3001) | 24.8 | 4.8007 |  |  |  | DN70 | 27.6 | 4.4652 | 2927 | 21.1 | 6.3232
DN15 (SD3002) | 24.8 | 4.8007 |  |  |  | DN71 | 16.8 | 7.6984
DN16 (SD3005) | 18.8 | 6.5856 |  |  |  | DN72 | NEG | #VALUE!
DN17 (SD3006) | 17.2 | 7.0616 |  |  |  | DN73 | 20.2 | 6.6805
DN18 (SD3007) | 20.9 | 5.9609 |  |  |  | DN74 | 24.4 | 5.4232
DN30 (SD3009) | 16.8 | 7.1806 |  |  |  | DN75 | 30 | 3.7467
DN31 (SD3010) | 19.9 | 6.2584 |  |  |  | DN76 | NEG | #VALUE!
DN32 (SD3011) | 19.3 | 6.4369 |  |  |  | DN77 | 18.5 | 7.1895
DN33 (SD3015) | 23.6 | 5.1577 |  |  |  | DN78 | 18.2 | 7.2793
From Results file 015815 | [5 empty] | DN79 | 19.9 | 6.7704
Sample | Cq | Viral Load | Calibrator Calculations |  |  | DN80 | 20.1 | 6.7105
Cal-1 | 17.7 | 7.36 | From Results file 015815 |  |  | DN81 | 31.7 | 3.2378
Cal-2 | 21.3 | 6.36 | Original Cal | Added Vol | Final Cal | DN82 | 19.1 | 7.0098
Cal-3 | 24.7 | 5.36 | 316227766.0168 | 225 | 22768399.1532 | DN83 | NEG | #VALUE!
Cal-4 | 27.6 | 4.36 | SLOPE | INTERCEPT |  | DN84 | 22.8 | 5.9022
Cal-5 | 31.2 | 3.36 | -0.29995 | 12.7087 |  | DN85 | 20 | 6.7404
DN43 (SD2364) | 17.6 | 7.4296
DN46(SD2356) | 16.5 | 7.7596
DN60 (SD2361) | 16 | 7.9095
DN61 (SD2358) | 17 | 7.6096
From Results file 123753
Sample | Cq | Viral Load | Calibrator Calculations
Cal-1 | 18.1 | 7.36 | From Results file 123753
Cal-2 | 21.3 | 6.36 | Original Cal | Added Vol | Final Cal
Cal-3 | 24.9 | 5.36 | 316227766.0168 | 225 | 22768399.1532
Cal-4 | 28 | 4.36 | SLOPE | INTERCEPT
Cal-5 | 31.7 | 3.36 | -0.29478 | 12.6706
DN42 | 16.6 | 7.7772
DN47 | 15.8 | 8.013
DN48 | 20.4 | 6.657
DN49 | 17.5 | 7.5119
DN50 | 24.3 | 5.5074
DN51 | 19.9 | 6.8044
DN52 | 18 | 7.3645
DN53 | 17.2 | 7.6003
DN54 | 23.2 | 5.8317
DN55 | 28.3 | 4.3283
From Results file 104013
Sample | Cq | Viral Load | Calibrator Calculations
Cal-1 | 18 | 7.36 | From Results file 104013
Cal-2 | 21.2 | 6.36 | Original Cal | Added Vol | Final Cal
Cal-3 | 24.3 | 5.36 | 316227766.0168 | 225 | 22768399.1532
Cal-4 | 27.6 | 4.36 | SLOPE | INTERCEPT
Cal-5 | 31.1 | 3.36 | -0.30659 | 12.853
DN9 | 21.2 | 6.3533
DN10 | 31.1 | 3.3181
DN11 | 19.8 | 6.7826
DN12 | 18.9 | 7.0585
DN13 | 28.1 | 4.2379
From Results file 015920
Sample | Cq | Viral Load | Calibrator Calculations
Cal-1 | 17.7 | 7.36 | From Results file 104013
Cal-2 | 21 | 6.36 | Original Cal | Added Vol | Final Cal
Cal-3 | 24.3 | 5.36 | 316227766.0168 | 225 | 22768399.1532
Cal-4 | 27.8 | 4.36 | SLOPE | INTERCEPT
Cal-5 | 31.1 | 3.36 | -0.29759 | 12.6152
DN62 (SD2137) | 21.2 | 6.3063